**ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG**

**1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D.**

**AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ**

**A**

**Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004) ” című  
projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása**

**TÁRGYÚ**

**UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ**

**NYÍLT [KBT. 83. § SZERINTI]**

**KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ**

**2015.**

**ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL**

Az Ajánlatkérő, Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) nevében ezennel felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a TED-en 2015.május 23-án 2015/S 099-180418. számon közzétett ajánlati felhívás, valamint a dokumentációban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Címzett: Dr. Buzsáki Judit

Tel: +36 1 225 4400

Fax: +36 1 212 0773

E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu

[www.ovf.hu](http://www.ovf.hu)

Az eljárás típusa:

Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt (Kbt. 83. § szerinti) közbeszerzési eljárás.

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:

Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása

A szerződés teljesítésének határideje :

2015. november 16.

A közbeszerzésben résztvevők köre:

A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Azok a szervezetek vagy személyek, akik az ajánlati felhívás, valamint a hozzá tartozó dokumentációban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlatuk alapján a szerződés teljesítésére alkalmasak.

Egyéb rendelkezések:

Amennyiben az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy Ajánlatkérő a Kbt. 42-43. § alkalmazása nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati felhívástól. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.

Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

**1. kötet**

**AJÁNLATI felhívás**

**2. kötet**

**ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére**

1. **A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA**

**1.1.** A dokumentáció a következő részekből áll:

1. **KÖTET: AJÁNLATI felhívás**
2. **KÖTET: ÚTMUTATÓ Az érdekelt gazdasági szereplők részére**
3. **KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET**
4. **KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK**
5. **KÖTET: FELADATLEÍRÁS**

**1.2.** Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

**1.3.** Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.

1. **KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**
   1. Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
   2. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően a lehető leghamarabb, valamint az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni.
   3. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges.
   4. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettőla következő kapcsolattartási pontokon:

**ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG**

**1012 Budapest, Márvány utca 1/d.**

**Fax: +36-1-2120773**

**E-mail:** [**buzsaki.judit@ovf.hu**](mailto:buzsaki.judit@ovf.hu)

Ajánlatkérő a beérkező kérédsek gyorsabb megválaszolása érdekében kéri, hogy azok minden esetben szerkeszthető word formátumban is kerüljenek megküldésre a fenti e-mail címre.

* 1. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt nem váltotta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).
  2. A kiegészítő tájékoztatás(ok) a http://www.ovf.hu honlapról letölthető(k) és onnan érhető(k) el, az(ok) nem vehető(k) át nyomtatott példányban az ajánlatkérő székhelyén. Ajánlatkérő a honlapon történő közzététellel egyidejűleg a kiegészítő tájékoztatást teljes terjedelmeben közvetlenül megküldi az ajánlati dokumentáció letöltését visszaigazoló valamennyi gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatást az gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax útján és/vagy e-mailben a dokumentáció letöltése során megadott telefaxszámra és/vagy e-mail címre, továbbá Ajánlatkérő honlapján is elérhető.
  3. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét/letöltését az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 2.4. pontban megjelölt címek valamelyikére küldjenek visszajelzést!
  4. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

1. **HELYSZÍNI BEJÁRÁS és KONZULTÁCIÓ**
   1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart Ajánlattevők számára.
2. **Az ajánlatok benyújtása**
   1. Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
   2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy az ajánlattételi dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az ajánlati felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.
   3. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán, futárral feladott, vagy személyesen kézbesített ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
   4. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: az ajánlati felhívás IV.3.4) valamint a VI.3)3. pontjai tartalmazzák.
   5. Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 10.00-15.00 óra, pénteken 10.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-12.00 között lehet leadni előzetes egyeztetéssel.
   6. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata.
   7. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.
3. **ajánlati biztosíték**

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 600.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 25.§ (5) bekezdésének és a Kbt. 74.§ (2) bek. c) pontja alkalmazása mellett,, a teljesítés történhet az ajánlatkérő nevére szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, vagy az ajánlatkérő a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-30005101 számú bankszámlájára történő átutalással/befizetéssel, a közlemény rovatban az eljárás számának feltüntetésével. Az ajánlat eredeti példányához csatolni kell a bankgarancia eredeti példányát, a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt, vagy átutalás esetén az átutalási bizonylat eredeti vagy egyszerű másolati példányát. [Kbt. 59. § (1)-(2) és (4)-(7) bek.]

A nyertes ajánlattevő, valamint a Kbt. 124. § (4) bekezdésének alkalmazása esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő részére az ajánlati biztosíték a szerződéskötést követő 10 napon belül, kamatmentesen kerül visszautalásra, a nem nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően fizeti vissza.

1. **KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL**
   1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
   2. Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását ajánlatkérő nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását kizárja mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében is.
   3. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
   4. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 45. §], a hiánypótlás [Kbt. 67. §], a felvilágosítás [Kbt. 67. §] és indokolás [Kbt. 69-70. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.
   5. Az ajánlatkérő által előírt ajánlati biztosítékot [Kbt. 59. §], a közös ajánlattevőknek elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. **Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg!**
   6. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
   7. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
   8. Közös ajánlattétel esetén az adott időszakban elfogadott teljesítést a közös ajánlattevők az adott időszaki teljesítésük arányában külön-külön nyújtják be számláikat. A teljesítésbe bevont alvállalkozók adott időszaki teljesítményeit is rögzíteni kell a teljesítés igazolásban. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók kifizetésének igazolását a jogszabályoknak megfelelően az előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani, az elszámolás biztosítása érdekében az Ajánlatkérő által jelezett hiányosságok pótlásáról haladéktalanul gondoskodnia kell.
   9. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.

A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:

* a közös ajánlattevők nevét, székhelyét
* a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
* meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezetet és személyt, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási mintáját;
* tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást megindító hirdetményre való utalást. A közös Ajánlattevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni;
* a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
* ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának-, és a vállalkozási díjból való részesedésük mértékének ismertetését a tagok és a vezető között;
* a számlázás rendjét, továbbá azt, hogy közös Ajánlattevők külön-külön kötelesek számlát benyújtani a saját (rész)teljesítésükre vonatkozóan.
* közös Ajánlattevők megállapodásának az Ajánlattevők mindegyikének aláírásával hatályba kell lépnie.

1. **AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG**

Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap *(az ajánlattételi határidő lejártától számítva).*

1. **AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA**
   1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: az ajánlati felhívás IV.3.8) pontja tartalmazza
   2. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
2. **AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE**

Az ajánlatkérő által felállított bíráló bizottság az eljárásból ki nem zárt ajánlattevők érvényesnek minősített ajánlatait a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) szerinti bírálati szempont alapján értékeli

1. **A vállalkozói díj**
   1. Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció feladatleírásának ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni.
   2. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
   3. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű formában szerepeljen az ÁFA, valamint a bruttó ár. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.
   4. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.
   5. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
   6. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.
   7. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
   8. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt.
2. **EREDMÉNYHIRDETÉS, ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL**
   1. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
   2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
3. **ELŐZETES VITARENDEZÉS**
   1. A Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani:

**ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG**

**1012 Budapest, Márvány utca 1/d.**

**Fax: +36-1-2120773**

**E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu**

* 1. A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell.

Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 79. §-a tartalmazza.

1. **A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE**
   1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
   2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
   3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
   4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:

* a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
* a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
  1. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
* a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
* a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet ben, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

* 1. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
  2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig nyilatkoznia kell az átláthatóságról, mely nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
  3. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek, vagy a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie.
  4. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
  5. Megrendelő rögzíti, hogy amennyiben a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő Vállalkozási szerződés aláírására nem kerül sor 2015. augusztus 1. napjáig, úgy ajánlatkérő jogosult a szerződés aláírásától elállni, tekintettel arra, hogy a projekt finanszírozása 100%-ban a KEOP- 7.11.0./14-2015-0002 számú pályázat keretéből valósul meg, melynek végső elszámolásának időpontja 2015. december 31. napja, így a megjelölt időponton túl, a szerződés keretében megvalósítandó feladatok teljesítése Ajánlatkérő megítélése szerint lehetetlen szolgáltatás teljesítésére irányulna.

1. **Tájékoztatást nyújtó szervezetek**
   1. Szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint köteles előírni, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
   2. Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

Adózás:

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Telefon: +36-40-42-42-42 (kék szám),

NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága

Ügyfélszolgálat: 1134 Budapest, [Dózsa György út 128-130,](http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ugyfelszolg/regiok/kozepmagyarorszag/ugyfelszolgalatok/dozsgyorgy_szolg.html)

Telefon: +36-1-427-3200

NAV Váminformációs Központ:

Telefon: +36 1 301-6950; +36 1 301-6951; +36 40 346-262;

E-mail: [vam.info@vam.gov.hu](mailto:vam.info@vam.gov.hu)

Környezetvédelem:

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

H-1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.

Telefon: +36-1-224-91-00

Fax: +36-1-224-92-62.

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

http://www.oktvf.gov.hu/

Egészségvédelem:

Budapest Főváros Kormányhivatala

**Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv**

**1138 Budapest, Váci út 174.**

Telefon: 1-465-3800, 1-465-3850

Fax: 1- 465-3853

E-mail: [titkarsag@kmr.antsz.hu](mailto:titkarsag@kmr.antsz.hu)

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2.

Telefonszám: 06-1-795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-795-6411

Telefax: 06-1-795-0002

Ügyfélszolgálat e-mail: [lakossag@kim.gov.hu](mailto:lakossag@kim.gov.hu)

**Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal**

**ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA**

Budapest, V. ker. Bárczy István u. 1-3.

Tel.: 1-411-7000, fax: 1- 266-0605

Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:

Budapest Főváros Kormányhivatala

**Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv**

**1094 Budapest, Páva u. 6.**

Telefon: 1-323-3600, 1-323-3605, fax: 1-323-3602

E-mail:[budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu](mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu),

[budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu](mailto:budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu)

Nemzetgazdasági Minisztérium

Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Postacím: 1369 Budapest Pf.: 481.

Telefon: 06-1-795-5010

Fax: +36-1-795-0716

E-mail: [ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu](mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu);

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefonszám: 06-1-476-1100  
Központi faxszám: 06-1-476-1390

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.  
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95  
Tel.: +36-1-301-2900  
Fax: +36-1-301-2903  
e-mail: [hivatal@mbfh.hu](mailto:hivatal@mbfh.hu)

**3. KÖTET**

**SZERZŐDÉSTERVEZET**

## Vállalkozási szerződés

(tervezet)

**amely létrejött egyrészről**

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

Adószáma: 15796019-2-41

Statisztikai számjel: 15796019-8411-312-01

Bankszámlaszáma: 10032000-00319841-30005101

Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató

mint megrendelő, a továbbiakban **Megrendelő**

**másrészről**

**……………………………….**

Cégjegyzékszáma:………………….

Székhelye: ………………….

Adószáma: ………………….

Statisztikai számjele: ………………….

Bankszámlaszáma: ………………….

Képviseli: ………………….

mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó**

együttesen a továbbiakban: **Felek**

között az alábbi feltételekkel.

**Előzmények:**

Megrendelő a Kbt. II. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a *Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása*elnevezéssel.

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni.

Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, így a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a Felek az alábbi szerződést kötik.

**I. A szerződés tárgya**

1. Megrendelő megrendeli Vállalkozótól a *Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása*keretében az **I.2. pontban meghatározott** feladatok elvégzését, illetve dokumentumok elkészítését a közbeszerzési eljárás dokumentációjában részletezett feladatok ellátásával, tartalommal, a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, szakmai szabványoknak, szokványoknak megfelelően, hiány-, és hibamentesen, eredményfelelősséggel.
2. Vállalkozó főbb feladatai:

- A Sajón és a Hernád folyók árvízvédelmi fejlesztési koncepciója;

- Megvalósíthatósági tanulmány készítése;

- Kiegészítő, egyéb tevékenységek;

- Hatásvizsgálati dokumentumok készítése;

- Vízjogi engedélyezési tervek készítése;

A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.

1. Vállalkozó a megrendelést elfogadja.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, illetve azokat alvállalkozók (teljesítési segédek) bevonásával biztosítani tudja. Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók igénybevételére a Kbt. szabályait kell alkalmazni.
3. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozókért felelős. Vállalkozó a jogellenesen igénybe vett alvállalkozók esetében felel továbbá mindazon hátrányos jogkövetkezményekért, amely e igénybevétel nélkül nem következtek volna be.

**II. A vállalkozói díj és esedékessége**

1. Felek akként állapodnak meg, hogy a vállalkozói díj összege ………………………………..-Ft+ÁFA, azaz ……………………………. forint+ÁFA. Az Áfa mértékét a számla kiállításakor hatályos Áfa törvény rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. A feladatleírásban megjelölt feladatok teljesítésével összefüggő összes költség a Vállalkozót terheli.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalkozói díj átalánydíj jellegű, azaz magában foglal a feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi díjat és költséget, kivéve, amelyet jelen szerződés, ill. a közbeszerzési eljárás iratanyaga másképp nevesít.
3. Az egyes szolgáltatások tételes ellenértékét a Vállalkozó ajánlata tartalmazta, mely jelen szerződés mellékletét képezi.
4. A szolgáltatást az Európai Unió Kohéziós Alapja és a magyar költségvetés együttesen 100%-ban finanszírozza. A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
5. A szerződés finanszírozása a „Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése " (KEOP- 7.11.0./14-2015-0004) című projekt keretében történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Vállalkozó 1 db előleg, 1 darab részszámla, és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

A Vállalkozó a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő szállítói előlegre jogosult, a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A § alapján.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a szállítói előleg visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. A szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó mértékű szállítói előleg igénylés esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű a Kormány Európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg visszafizetési biztosítékot kell nyújtania Vállalkozónak (4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése) a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleggel való elszámolásig érvényben kell maradnia.

A 2007. évi CXXVII. törvény 59. § (2) bekezdése értelmében az előlegnek a fizetendő általános forgalmi adó összegét is tartalmaznia kell.

Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania.

A vállalkozói díj a teljesítés igazolás birtokában a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei benyújtását követően, a Kbt. 130.§ (1), (4), (5), (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet valamint az 547/2013. (XII.30) Kormány rendelet alapján a Támogató feladatait ellátó szervezet által a 2015. október 1. napjáig benyújtott számlák szállítói finanszírozás, ezt követően benyújtott számlák utófinanszírozás keretében, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a kifizetési kérelem kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.

A számla mellékletét kell képezze egy a kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania kell, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók listájában.

A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani. A számlán fel kell tüntetni a projekt hivatkozási számát, amely a következő: KEOP-7.11.0/14-2015-0004 . A számlán fel kell tüntetni a Pénzügyi teljesítési ütemterv szerint elvégzett tevékenységet(ket) és összegét(eket).

Közös ajánlattétel esetén az adott időszakban elfogadott teljesítést a közös ajánlattevők az adott időszaki teljesítésük arányában külön-külön nyújtják be számláikat. A teljesítésbe bevont alvállalkozók adott időszaki teljesítményeit is rögzíteni kell a teljesítés igazolásban. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók kifizetésének igazolását a jogszabályoknak megfelelően köteles benyújtani, az ajánlatkérő hiánypótlási igényeit haladéktalanul köteles teljesíteni.

1. A teljesítésigazolás aláírására a Megrendelő részéről a Főigazgató, akadályoztatása esetén az általa megbízott személy jogosult. A teljesítésigazolási jegyzőkönyvet 4 eredeti példányban kell kiállítani.
2. A Vállalkozó teljesítésének Megrendelő általi igazolásához 4 példány előrehaladási jelentést kell benyújtania – a Megrendelő által előírt formai követelmények szerint – az elvégzett feladatokról. Az előrehaladási jelentés mellékleteként a Vállalkozónak csatolnia kell az elvégzett feladatok alapján elkészült dokumentumokat a megadott példányszámban.

# III. A szerződés tartalma, a felek jogai és kötelezettségei

1. Megrendelő jogosult és köteles a Vállalkozó eljárásának folyamatos – azt indokolatlanul nem zavaró – ellenőrzésére.
2. Megrendelő jogosult felvilágosítást kérni a Vállalkozótól az ügyek állásáról, aki azt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban köteles megadni.
3. Megrendelő jogosult Munkaértekezlet összehívására, melyen Vállalkozó köteles nyilatkozattételére jogosult és a témában megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező személy(ek) útján megjelenni és emlékeztető készíteni (mely tartalmaz valamennyi, a Munkaértekezleten elhangzott, a teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 munkanapon belül aláírva a Megrendelőnek is megküldeni.
4. Megrendelő a munkálatok elvégzésével kapcsolatban a Vállalkozónak utasítást adhat. Amennyiben az adott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Amennyiben az utasítást a Megrendelő fenntartja, az ebből eredő valamennyi kár miatt a felelősség a Megrendelőt terheli. Az utasításadási jogra és annak jogkövetkezményeire egyebekben a Ptk. rendelkezési az irányadóak.
5. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől a feladat jogszerű ellátásához szükséges információt megkapni. Amennyiben a Megrendelő valamely adatot önmagától nem szolgáltat, Vállalkozó jogosult és köteles azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Vállalkozótól nem várható el a kellő körültekintés mellett sem az, hogy egyéb információ létét feltételezze. E pontban foglalt esetekben az információt a Megrendelő a lehető leghamarabb, de – amennyiben egyéb körülmény ennél rövidebb határidőt nem határoz meg – maximum 3 munkanapon belül köteles megadni. Ezen megrendelői kötelezettségének nem teljesítése és az ebből eredő esetleges negatív jogkövetkezmények nem eshetnek a Vállalkozó terhére.
6. Vállalkozó a tevékenységét a szerződés tárgya szerinti tevékenységet üzletszerűen végző személytől elvárható fokozott gondossággal köteles ellátni. Vállalkozó köteles az ajánlatában bemutatott személyeket a teljesítésben – az ajánlatban megjelölt feladatok vonatkozásában – bevonni. Bármely megjelölt személy kiesése esetén köteles a Megrendelőt Vállalkozó haladéktalanul értesíteni és másik legalább azonos feltételeknek megfelelő személyt a teljesítésbe bevonni.
7. Az  elkészítendő  dokumentációknak  tartalmi és formai szempontból meg kell felelnie  a  teljesítés  időpontjában  hatályos  vonatkozó  jogszabályi  és műszaki   előírásoknak,   szakmai   követelményeknek,   az  engedélyezésben résztvevő  hatóságok  előírásainak,  valamint  a  KEHOP  pályázati útmutató előírásainak  és  javasolt sablonjainak (amennyiben azok a teljesítés során már rendelkezésre állnak).
8. A Vállalkozó a tevékenység ellátása során köteles a közbeszerzési eljárás dokumentációjában foglaltak szerint eljárni (különösen: műszaki leírás c. rész).
9. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tárgyát képező dokumentációk Megrendelőnek történő átadása átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik.
10. A Megrendelő a teljesítéssel érintett dokumentációk átvételétől számított 10 napon belül köteles a Vállalkozó részére, elvégzett hibás, hiányos teljesítéssel nem érintett feladatokra vonatkozóan a teljesítésigazolást kiadni vagy ugyanezen határidő alatt a teljesítéssel kapcsolatos esetleges kifogásairól írásban értesíteni. Amennyiben a teljesítés bármely dokumentum vonatkozásában hibás, Vállalkozó köteles 10 napon belül a hibákat teljes körűen kijavítani és a dokumentumot átadni.
11. Vállalkozó tevékenységét székhelyén végzi. Megrendelői igény esetén Vállalkozó személyes konzultációt biztosít a felek által előre egyeztetett helyen és időpontban.
12. A Vállalkozó tevékenységét a jog-, illetve a szakmai szabályoknak megfelelően látja el, probléma esetén a Megrendelő képviselője felé tartozik jelentési kötelezettséggel. Vállalkozó köteles a tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megrendelőt rendszeresen tájékoztatni.
13. A Megrendelő a „zöld közbeszerzésre” vonatkozó pályázati kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja, hogy a Vállalkozó a projekt megvalósítása során a Megrendelővel történő levelezést, az elkészült közbenső dokumentációk szállítását és az egyeztetéseket elsősorban elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor kétoldalas nyomtatással és újrahasznosított papíron valósítsa meg legalább 30 %-ban. Ezen vállalások megvalósulását Megrendelő a leadott dukumentumok vonatkozásában beszerzett Válalkozó által bemutatott számlák alapján ellenőrzi, be nem tartásuk a Ptk. szerinti hibás teljesítésnek minősül és a Ptk. szerinti kártérítési kötelezettség terheli.
14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiekben megjelölt leszállítandó dokumentumokból a 24 hónapos rendelkezésre állási időszakban a Megrendelő többletpéldányszámot igényelhet, amennyiben az elfogadtatás, engedélyezés során többletigény merül fel az engedélyező hatóság, illetve jóváhagyó részéről.
15. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Ajánlati dokumentáció műszaki leírásában rögzített feladatok teljesítése során folyamatosan egyeztetnie kell Megrendelővel.

# IV. A szerződés időtartama, annak megszűnése

1. Felek jelen szerződést a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan ellátásáig kötik, melynek végső teljesítési határidejét 2015. november 16. napjában határozzák meg, mely szigorú (fix) határidő.
2. A Vállalkzó a Ptk 6:154. § szerint tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelembe esik, a Megrendelőnek a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, és elállhat a szerződéstől., az elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására.

A feladatleírásban megjelölt feladatok bárminemű időbeli elhúzódásával sem tarthat igényt a Vállalkozó többletköltségének finanszírozására.

1. Az ütemezés tervezett rendjét a közbeszerzési eljárás anyaga tartalmazza (Pénzügyi teljesítési ütemterv).
2. Figyelembe véve azt a tényt, hogy jelen szerződés ill. a projekt ellenértékének megfizetése pályázati összegekből történik Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha a Támogató a támogatást teljes egészében vagy a projekt ellehetetlenülését okozó mértékben megvonja vagy más, a projektre kiható szabályozó rendelkezése miatt a projekt lehetetlenül. Ebben az esetben Megrendelő köteles ezen indokát jognyilatkozatban közölni Vállalkozóval.
3. Amennyiben a Támogató a támogatói okiratban szereplő támogatási összeget – a projekt megvalósítását veszélyeztető mértékben – a vállalkozói teljesítés megkezdése után módosítja, Megrendelőnek joga van a szerződést felmondani. Amennyiben Megrendelő nem mondja fel a szerződést, úgy a Kbt. rendelkezéseivel összhangban feleknek késedelem nélkül egyeztetniük kell annak érdekében, hogy a módosított támogatáshoz igazítsák a Vállalkozó által ellátandó megváltozott szerződéses szolgáltatásokat. A szerződés módosítása esetén Megrendelő sem a Vállalkozó elmaradt hasznát sem a módosítással kapcsolatosan felmerült költségeit nem téríti meg Vállalkozónak, melyet Vállalkozó tudomásul vesz. Amennyiben az egyeztetések 15 napon belül nem vezetnek eredményre, azt a felek a szerződés lehetetlenüléseként értékelik.
4. Felmondás esetén Megrendelő köteles a Vállalkozó ténylegesen indokoltan felmerült és bizonylatokkal igazolt költségeit megtéríteni, de az elmaradt haszonért Megrendelő semmilyen formában nem felel. Amennyiben jelen szerződés 2015. augusztus 1. napját követő időponttal lépne hatályba, úgy Megrendelő érdekmúlásra tekintettel jogosult jelen szerződéstől elállni, Vállakozó ez esetben semminemű kártalanításra, költségtérítésre nem tarthat igényt.
5. Felek – figyelemmel a tartós és folyamatos jogviszonyra – a fentieken túl a rendes felmondás jogát kizárják.
6. Megrendelő felmondhatja a szerződést azonnali hatályú felmondása Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén. Ilyennek minősül különösen ha,

* a Vállalkozó olyan okból amelyért felelős szerződésszegést követ el, amely feladatok határidőre történő ellátását, ill. a projekt vagy annak bármely részének határidőben történő megvalósítását lehetetlenné teszi,
* a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi,
* felelősségbiztosítási jogviszonya megszűnik, vagy az nem elégíti ki a közbeszerzési eljárás feltételeit,
* felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá kerül,
* a szerződésben meghatározott tervezői és / vagy más feladat teljesítését jogos ok nélkül megtagadja;
* félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés teljesítését, a Projekt megvalósulását, vagy az EU-támogatási igény benyújtását korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem tájékoztatja;
* ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat;
* az általa elkészített dokumentáció, illetve dokumentációk alapján a hatósági engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják, vagy egyéb jóváhagyást nem adnak meg;
* a Szerződésben meghatározott véghatáridő késedelmes teljesítése esetén amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát.

1. Vállalkozó felmondhatja a szerződést (azonnali hatályú felmondás) ha a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ilyennek minősül, ha:

* a Megrendelő a feladatok ellátásához szükséges adatokat, iratokat egyéb dokumentumokat a jelen szerződésnek megfelelően nem, vagy nem teljeskörűen biztosítja,
* a Megrendelő egyébként a Vállalkozó tevékenységét lényegesen akadályozza.
* a Megrendelő titoktartási kötelezettségét megszegi.
* Megrendelő a Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerűen elkészített és az átvételre felajánlott anyagokat;
* b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre bocsátani azokat az adatokat, információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó a dokumentációkat határidőre, illetve jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint el tudja készíteni és emiatt a Vállalkozó késedelembe esik vagy teljesítése hibás lesz;

1. A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) a Vállalkozóként szerződő gazdasági szervezetben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a Vállalkozóként szerződő gazdasági szervezet közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdon részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. Jelen pontban említett felmondás esetén a Megbízott a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Jelen pont alkalmazásában a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Bármely fél köteles a rendkívüli felmondás jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét felhívni a szerződésszegő állapot megszűntetésére, megfelelő, legalább 5 munkanapos határidő mellett, amennyiben a szerződésszegő állapot megszüntetésére mód van.

1. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között fennálló szerződés megszűnik. Ha a lehetetlenné válást okozó körülmény bekövetkezik, erről a tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik Felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik.
2. Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény teszi lehetetlenné, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett be.
3. Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior helyzet bekövetkeztét a teljesítésben emiatt akadályozott Fél az illetékes hatóságokkal igazoltatni köteles.
4. Vis maior alatt értendők különösen tartós áramszünet, járványok, elemi csapások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.
5. Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.
6. Amennyiben a szerződés teljesítése – a fentiek szerint – egyik félnek sem felróható okból válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a meghiúsulás oka, illetve az azt előidéző körülmények melyik Fél érdekkörében merültek fel.

Erre tekintettel, ha:

a) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg;

b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt;

c) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a szerződés szerinti vállalkozói díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, illetve amelyet a felszabadult időben más munkával keresett, vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.

1. A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a befejezett, de még át nem adott tervdokumentációkat Vis maior okból károsodás éri, vagy ha azok elpusztulnak.
2. Vállalkozó tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó a jelen Vállalkozási szerződésben szabályozott kötelezettségeit elmulasztja illetőleg megszegi, és ennek következtében a Megrendelő, a Központi Koordinációs Szervezet között létrejött támogatási szerződéstől a Támogató eláll, a Vállalkozó köteles a kártérítésként megtéríteni Megrendelőnek a Támogatási Szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatást és kamatainak összegét. Továbbá amennyiben a Vállalkozónak felróható bármilyen okból Megrendelőnek a támogatást illetően visszafizetési kötelezettsége keletkezik, akkor Vállalkozó teljes kártérítési-, illetve visszafizetési kötelezettség terheli.
3. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokába került eredeti okiratokat a szerződés megszűnését követő 8 napon belül adja át iratjegyzékkel együtt.
4. Vállalkozó köteles 50 millió Ft/káresemény és összesen 100 millió HUF/év mértékű érvényes tervezői tevékenységet magába foglaló szakmai felelősségbiztosítását minimálisan a közbeszerzési eljárásban foglalt tartalommal fenntartani.

# V. Szerződési biztosítékok

1. Vállalkozó, amennyiben jelen szerződés határidőben történő (2015. november 16. napja) teljesedésbe menése olyan okból amelyért felelős meghiúsul a nettó vállalkozói díj 25%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni.

2. A kötbér összegét írásbeli felszólítással – 5 napos teljesítési határidő megjelölésével – jogosult Megrendelő érvényesíteni. Amennyiben a felszólítás kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül érdemi – indokolt és bizonyítékokkal megfelelően alátámasztott – kimentést nem közöl a Vállalkozó, akkor a követelés a Vállalkozó által elismertnek tekintendő.

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése (biztosíték felhasználása) nem érinti Megrendelőnek azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse Vállalkozóval szemben.

4.Vállalkozó a jelen Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani ajánlatkérő részére és javára. A teljesítési biztosítéknak 2015. november 16. napjáig érvényben kell lennie, ezt megelőzően a vállalkozó általi teljesítést (sikeres átadás-átvétel) követően felszabadítható. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték átadása előtt semmilyen kifizetés nem teljesíthető Vállalkozó részére. Ha Vállalkozó a biztosítékot nem a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, óvadékként nyújtja, akkor a biztosítéki jogviszony fennállását igazoló okirat eredeti példányát a Megrendelőnek át kell adnia. Megrendelő (Jogosult) kizárólag olyan okiratot köteles elfogadni, amelyben Kötelezett vállalja, hogy amennyiben a Jogosult arról tájékoztatja, miszerint a Vállalkozó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt teljesítési kötelezettségeinek, úgy Vállalkozó helyett a Jogosult első felszólítására átutalja a biztosítékból a Jogosult által megjelölt összeget a Jogosult bankszámlájára. Az okiratban rögzíteni kell, hogy a Kötelezett a szolgáltatást nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról továbbá arról is, hogy Vállalkozónak a jelen szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a Megrendelővel, mint Jogosulttal szembeni követeléseit érvényesítse.

5. A Megrendelő kötbérigényét jogosult érvényesíteni a teljesítési biztosítékból, továbbá jogosult a teljesítési biztosíték lehívására a Vállalkozó szerződésszegő magatartásának tanúsításakor - különösen de nem kizárólagosan - a szerződés IV.8. pontjában foglalt esetekben.

6. Vállalkozónak a végszámla benyújtásával egyidejűleg a 24 hónapos rendelkezésre állás időtartamra szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában rögzített formában biztosítékot kell nyújtani a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő értékben. Rendelkezésre állási biztosíték nyújtása a végszámla benyújtásának feltétele.

**VI. Szerzői jogi rendelkezések**

1. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi és időbeni és egyéb korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás átdolgozására vagy átdolgoztatására. A Megrendelő joga kiterjed továbbá arra is, hogy harmadik személynek a felhasználásra engedélyt adjon.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatában meghatározott ellenérték a fentiekre tekintettel került megállapításra, a felhasználási jog ellenértékét tartalmazza, továbbá, hogy felhasználási joggal kapcsolatban minden további követeléséről visszavonhatatlanul és véglegesen lemond.
3. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerzői jogi védelem alá eső művekre nézve harmadik személynek nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a Megrendelő általi felhasználást korlátozná, vagy akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne.
4. Vállalkozó szavatol továbbá, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat és készkiadást is.
5. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján általa átadott szerzői műnek minősülő dokumentumok felhasználási jogaival rendelkezi, mely kiterjed azoknak a Vállalkozó általi átadására is.

# VII. Egyéb megállapodások

1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti és egyéb titkot megőrzik.
2. Ptk. 2:47.§ üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végzõ személyek számára nem könnyen hozzáférhetõ olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történõ megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megõrzésével kapcsolatban a vele jogszerûen rendelkezõ jogosultat felróhatóság nem terheli.
3. Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez

a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy

b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá.

1. Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg.
2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fél kártérítési kötelezettséggel tartozik.
3. A Vállalkozó jelen dokumentum aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés időpontjában és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell műszaki szakértői tevékenységre vonatkozó ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió bármely tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, amely a szerződéskötés feltétele. A Vállalkozó a megfelelő dokumentumot jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bemutatta, az a szerződés mellékletét képezi.
4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel.
5. Felek tudomásul veszik, és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések – így jelen szerződés – teljesítését ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. A Vállalkozóra nézve kötelező érvényű a – 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet alapján – az esetleges ellenőrzések tűrése.
6. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés (e-mail) formáját is.
7. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan:

Megrendelő részéről:

Név, beosztás:

Elérhetőségei: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D , ill. a Megrendelő székhelye

Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: ---

Vállalkozó részéről:

Név, beosztás: …………………………. ügyvezető

Elérhetőségei: …………………………, illetőleg a Vállalkozó székhelye

Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás köre: ---

1. Felek haladéktalanul kötelesek egymás felé jelezni, ha valamely kapcsolattartó személy vagy bármely elérhetőség megváltozott. Ennek elmaradásából származó negatív jogkövetkezményekét a mulasztó fél felelős.
2. A teljesítés során a munkanyelv a magyar nyelv. Abban az esetben, ha valamelyik Fél olyan személyt von be, aki a magyar nyelvet nem ismeri (szakmai) tárgyalási szinten, köteles minden – akár informális – megbeszélés, jogcselekmény, esemény, stb., során tolmácsot biztosítani a saját költségén.
3. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetén az eljáró bíróságok illetékességét a Pp. szabályai szerint állapítják meg.
4. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
5. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a Kbt. továbbá a Ptk, ill. a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, ill. 18/1996 (VI.13.) KHVM rendelet rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
8. Jelen szerződést a felek csak a Kbt. 132. §-ban foglaltaknak megfelelően módosíthatják.
9. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti meg.
10. Jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba, és ezzel egyidejűleg Vállalkozó köteles a teljesítési biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
11. A szerződés felsorolt mellékletei azok fizikai csatolása nélkül is a szerződés elválaszthatatlan részei.

Felek jelen szerződést közös átolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. Vállalkozó teljes előzmény közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának minden dokumentuma
2. ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási tanúsítvány vagy az Európai Unió bármely tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvány

Budapest, ….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Országos Vízügyi Főigazgatóság  Megrendelő |  | Vállalkozó |  |
|  |  |
| Pénzügyi ellenjegyző |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Jogi és közbeszerzési ellenjegyző |  |  |  |

**4. KÖTET**

**AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK**

**1. számú melléklet**

**TARTALOM- ÉS A KBT. 49. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Oldalszám |
| Tartalomjegyzék (1. sz. melléklet) |  |
| Felolvasólap, Pénzügyi teljesítési ütemterv (2.1. sz. melléklet/2.2. sz. melléklet/2.3.sz. melléklet) |  |
| Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet) (Eredeti, arra feljogosított személy(ek) által aláírt nyilatkozat nyújtható be.) |  |
| Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (6) bekezdése alapján (adott eseten) (3.1. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (5) bekezdése alapján (adott eseten) (3.2. sz. melléklet) |  |
| I. FEJEZET: Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások |  |
| Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (4. sz. melléklet) |  |
| Egyszerű nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (5. sz. melléklet) |  |
| Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás, amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel |  |
| Hatósági erkölcsi bizonyítvány (kizárólag természetes személy gazdasági szereplő esetében) |  |
| Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kell, hogy igazolja a kizáró okok hiányát |  |
| **II. FEJEZET: Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások** |  |
| P/3. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot Ajánlattevő nyilatkozata a bankszámlákról. (6. sz. melléklet) |  |
| P/1. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjaalapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető (és erről ajánlattevő nyilatkozik), a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. |  |
| P/2. Csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó - áfa nélkül számított - teljes árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának megfelelő *árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött* létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (7. sz. melléklet) |  |
| **III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| M/1. Az Ajánlattevő mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés tárgyára (árvízvédelmi létesítmények tervezése) vonatkozó referenciáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott formában és 16. § (2) bekezdésben megadott tartalom szerint igazolva. A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie. (8. sz. melléklet) |  |
| M/2. Az Ajánlattevő mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.  Csatolandó dokumentumok:  A teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint:  - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra; (9. sz. melléklet)  - a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen; (10. sz. melléklet)  - a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok,  (amennyiben nem szerepel a szakértő a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás nem elérhető, akkor a szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó dokumentum(ok) egyszerű másolatának becsatolása);  Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előbbivel (M/2. alkalmassági feltételben előírt) egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumok magyar nyelvű fordítását kell csatolni.  Nem magyarországi letelepedésű szakemberek esetében ajánlattevő nyilatkozatát csatolni kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik a szakemberek magyarországi kamarai regisztrációjáról.  - a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír – magyarországi letelepedésű szakemberek tekintetében a szakember által saját kezűleg aláírt nyilatkozata a szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó kamarai nyilvántartásba vétel internetes felületen való elérési útvonaláról (11. sz. melléklet) |  |
| M/3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján mutassa be a leírást a teljesítés során és a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésre álló eszközeiről, berendezéseiről, illetőleg műszaki felszereltségéről, azok típusának, megnevezésének, a rendelkezési jog és az üzemképesség megjelölésének megadásával, munkagépek, berendezések adatai.  Saját tulajdonú eszköz (gép, berendezés) esetén nyilatkozat, bérelt eszköz(ök) esetén – az előzőeken felül – mindkét fél által aláírt nyilatkozat csatolása is szükséges. |  |
| **IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK** |  |
| Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás *(adott eseten)*.  Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozat az ajánlathoz csatolandó. (15. sz. melléklet) |  |
| Aláírási címpéldány/aláírási minta |  |
| A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (12. sz. melléklet) |  |
| Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén) |  |
| Nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés időpontjában és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell műszaki szakértői tevékenységre vonatkozó ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió bármely tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, amely a szerződéskötés feltétele, a megfelelő dokumentumot a szerződéskötés időpontjában rendelkezésre bocsátja. |  |
| Nyilatkozat felelősségbiztosításról (13. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról (14. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről (Nyertes Ajánlattevő által a szerződéskötés időpontjáig kitöltendő nyilatkozat) (16. sz. melléklet) |  |
| **V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)** | önálló mellékletben |
| **VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)** |  |
| Ajánlat papír alapú példánya scannelve elektronikus adathordozón (CD, DVD, Pendrive, stb.) 3 példányban |  |

**2.1. számú melléklet**

**Felolvasólap**

**(ÖNÁLLÓ AJÁNLATTÉTEL ESETÉN)**

1. **Ajánlattevő**

Név:

Székhelye:

Telefon: Fax:

E-mail:

1. **Ajánlattétel tárgya:**

*„Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Az ajánlat számszerűsíthető adatai:** | |
|  | Vállalkozói díj (nettó HUF) | ………………………. HUF |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kelt: |  | ………………………………………. |
|  |  | cégszerű aláírás |

**2.2. számú melléklet**

**FELOLVASÓLAP**

**(KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN)**

1. **Közös Ajánlattevők:**

Név:

Székhelye:

Telefon: Fax:

E-mail:

Vezető adatai[[1]](#footnote-1) (név, székhely):

Tagok adatai (név, székhely):

1. **Ajánlattétel tárgya:**

*„Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Az ajánlat számszerűsíthető adatai:** | |
|  | Vállalkozói díj (nettó HUF) | ………………………. HUF |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kelt: |  | ………………………………………. |
|  |  | cégszerű aláírás |

2/3. sz. melléklet

Pénzügyi teljesítési ütemterv

*„Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása*

| **Számlák** | **Kifizetés százalékos mértéke az összköltség tekintetében (%)** | **Tevékenységek** | **Teljesítési határidők** | **Vállalási ár (Ft)**  **Nettó Áfa Bruttó** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Részszámla** | 30 | Sajó és a Hernád folyók árvízvédelmi fejlesztési koncepció terve | *Vállalkozó által prognosztizált határidő megadása szükséges* |  |  |  |
| **Végszámla** | 70 | Megvalósíthatósági Tanulmány | 2015. november 16. |  |  |  |
| Kiegészítő Tanulmány |  |  |  |
| Hatásvizsgálati Dokumentáció |  |  |  |
| Vízjogi engedélyes tervek |  |  |  |
| **Mindösszesen[[2]](#footnote-2):** |  |  |  |  |  |  |

Ajánlattevő feladata a Pénzügyi teljesítési ütmetervben szereplő költségek kitöltése a Vállalkozóidíj vonatkozásában. Számlák (előleg, részszámla, végszámla) csak az ütemtervben megjelölt, elvégzett teljesítések alapján nyújthatók be. A Megrendelő előteljesítést elfogad. Az előleg legkésőbb a végszámla értékéből kerülhet elszámolásra. A Pénzügyi teljesítési ütmetervben megjelölt legkésőbbi teljesítési határidők fix határidők, azok nem módosíthatóak. A végteljesítés alkalmával a Vállalkozónak a teljes szerződésszerűen teljesített, befejezett (összesített) kész dokumentációkat le kell szállítania.

**3. számú melléklet**

**Ajánlati Nyilatkozat[[3]](#footnote-3)**

*„Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása*

**az alábbi nyilatkozatot tesszük:**

* Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlati dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.
* Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
* Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
* Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
* Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
* Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
* Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe venni:

|  |
| --- |
| **A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben alvállalkozóval fog szerződést kötni** |
|  |
|  |

* Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

|  |  |
| --- | --- |
| **A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó** | **A teljesítés aránya (%)** |
|  |  |
|  |  |

* Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet** | **Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik** |
|  |  |
|  |  |

* Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak[[4]](#footnote-4)\* minősül.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása

**3.1. számú melléklet**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerint[[5]](#footnote-5)**

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… *(ajánlattevő megnevezése)* …………………………. *(ajánlattevő székhelye),* …………………………. *(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma)* nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. *(tisztség megjelölése)*, a „*Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása*tárgyban kiírt közbeszerzési eljárással összefüggésben.

A Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítés során ténylegesen igénybe fogom venni. Ennek módja[[6]](#footnote-6):

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapacitást nyújtó szervezet megnevezése (név, székhely)** | **Igénybevétel módja** |
|  |  |
|  |  |

A Kbt. 55. § (6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozatom, hogy azon szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználom, az alábbi módon vonom be a teljesítés során[[7]](#footnote-7):

|  |  |
| --- | --- |
| Kapacitást nyújtó szervezet megnevezése (név, székhely) | A mód, ahogy a szerződés teljesítése során a szervezet szakmai tapasztalata bevonásra kerül |
|  |  |
|  |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…...………………………………………..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása

**3.2. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján az erőforrások rendelkezésre állásáról**

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. §-ának (5) bekezdése alapján kijelentem, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által „*Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása*tárgyban megindított közbeszerzési eljárásbana szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:

{*Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás szerint*.}

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…...………………………………………..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**4. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a kizáró okok vonatkozásában**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a „*Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában[[8]](#footnote-8):

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Kbt. 56. § (1) bekezdés:

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett

Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56 §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| ……………………………... |
| cégszerű aláírás  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  meghatalmazott képviselő aláírása) |

**5. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a kizáró okok vonatkozásában**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a *Vállalkozási szerződés keretében a „Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában[[9]](#footnote-9):

**I.**

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

**II.**

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet/szervezeteket.

**III.**

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet[[10]](#footnote-10)

* szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy[[11]](#footnote-11)

* az alábbiakat nyilatkozom *a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló* 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról[[12]](#footnote-12):

neve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, állandó lakóhelye: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[13]](#footnote-13)

vagy

* az alábbiakat nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja szerinti természetes személy hiányában az re) pont szerinti tényleges tulajdonos a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vezető tisztségviselője(i), aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségviselő:[[14]](#footnote-14)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , állandó lakóhelye: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[15]](#footnote-15)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…...………………………………………..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**6. számú melléklet**

**Nyilatkozat az bankszámlákról**

**310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője[[16]](#footnote-16) ezennel kijelentem, hogy a(z)…………………………….. mint ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet[[17]](#footnote-17) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban az alábbi bankoknál a felsorolt számú bankszámlákkal rendelkeztem (a felsorolás tartalmazza a meghatározott időn belül megszüntetett számlákat is)

|  |  |
| --- | --- |
| **Bank neve[[18]](#footnote-18)** | **Számlaszám** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…...………………………………………..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása

**7. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozó teljes-, és a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó árbevételéről**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője[[19]](#footnote-19) ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet [[20]](#footnote-20) a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó - áfa nélkül számított – teljes árbevétele és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből származó árbevétele az alábbiak szerint alakult:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Év** | **Teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel**  **(nettó Ft)** | **Közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel**  **(nettó Ft)** |
| ……... |  |  |
| ……... |  |  |
| ……... |  |  |
| Összesen |  |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| ……………………………... |
| cégszerű aláírás  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  meghatalmazott képviselő aláírása) |

**8. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett teljesítéseiről, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáiról**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője[[21]](#footnote-21) ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet[[22]](#footnote-22) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett teljesítései, különösen a közbeszerzés tárgyára az alábbiak szerint alakultak:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A felhívásban előírt alkalmassági követelmény, melynek az adott referenciával meg kíván felelni** | **Szerződést kötő másik fél**  (neve, székhelye, telefonszáma) | **Teljesítés ideje** (befejezési időpontja naptári nap pontossággal) | **Szolgáltatás tárgya, rövid ismertetése (melyből az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható)** | **Ellenszolgáltatás összege** (nettó Ft), **a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése** | **Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének %-a** | **Teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e?**  (igen/nem) |
|  |  |  |  |  |  |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| ……………………………... |
| cégszerű aláírás  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  meghatalmazott képviselő aláírása) |

**9. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) -** **a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe**

Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………………………

(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazott képviselője[[23]](#footnote-23) ezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet [[24]](#footnote-24) rendelkezik az ajánlati felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A felhívásban előírt alkalmassági feltétel, aminek az adott szakemberrel meg kíván felelni** | **Szakember neve** | **A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör** | **Végzettsége, képzettsége** | **Tapasztalat (év)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:

* a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen
* a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok,
* a szakember által aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

Nyilatkozom, hogy amennyiben az érintett szakértő az ajánlattétel időpontjában a felhívás III.2.3) M/2. pontjában előírt kamarai/hatósági/minisztériumi/hivatali nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik, nyertességünk esetén gondoskodunk az adott szakemberek kamarai/hatósági/minisztériumi/hivatali nyilvántartásba vételéről.

A fentieken túl kifejezetten nyilatkozom, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása bármely szakember esetében Ajánlatkérő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| ……………………………... |
| cégszerű aláírás  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  meghatalmazott képviselő aláírása) |

**10. számú melléklet**

**szakmai önéletrajz**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SZEMÉLYES ADATOK** | | |
| **Név:** |  | |
| **Születési idő:** |  | |
| **Állampolgárság:** |  | |
| **ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK**  (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | |
| **Mettől meddig (év)** | **Intézmény megnevezése / Végzettség** | |
|  |  | |
|  |  | |
| **Képzettség, TAPASZTALAT Igazolása**  (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | |
| **Korábbi projektek ismertetése, kezdési és befejezési időpontjai (**legalább ***év, hónap*** pontossággal**)** | | **Ellátott funkciók és feladatok felsorolása** |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **MUNKAHELYEK[[25]](#footnote-25)**  (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | | |
| **Mettől meddig (év)** | **Munkahely megnevezése / Beosztás** | |
|  |  | |
|  |  | |

**EGYÉB**

**Egyéb képességek:**

**Szakértelem:**

Nyilvántartási szám (amennyiben releváns):

Jogosultság/engedély megszerzésének időpontja (amennyiben releváns):

Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns):

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………….

(saját kezű aláírás)

**11. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a szakember rendelkezésre állásáról**

Alulírott ……………………………………, mint a(z) ……………………………………… ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet [[26]](#footnote-26) által ajánlott ……………. [[27]](#footnote-27) szakember kijelentem, hogy részt veszek a „*Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* tárgyú közbeszerzési eljárásban.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat keretében való, személyem bemutatásáról tudomásom van, ehhez kifejezetten hozzájárulok, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen eljárás keretében megkötött szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

*Adott esetben, amennyiben szakember már kamarai regisztrációval rendelkezik:*

Nyilatkozom, hogy rendelkezem az alábbi szakterület(ek)en aktív engedéllyel, jogosult vagyok az alábbi szakmagyakorlási tevékenység végzésére:

|  |  |
| --- | --- |
| Szakterület jelölése a névjegyzékben / betűjele |  |
| Szakterület megnevezése |  |
| Jogosultság érvényességi ideje (év, hó, nap) |  |
| A szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó kamarai nyilvántartásba vétel internetes felületen való elérési útvonala | www. |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |
| --- |
| ……………………………... |
| saját kezű aláírás |

**12. számú melléklet**

**Meghatalmazás**

Alulírott …………………………………, mint a(z) ……………………………………………… (székhely: ……………………………………………………) ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet [[28]](#footnote-28) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …), hogy a „*Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat aláírásával lássa el, helyettünk eljárjon és hatályos jognyilatkozatot tegyen.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………… | ………………………………… |
| (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírása) | (meghatalmazott aláírása) |

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás: Aláírás:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

## 13. számú melléklet

## Nyilatkozat

## felelősségbiztosításról

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az **Országos Vízügyi Főigazgatóság**, mint Ajánlatkérő által „*Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása*tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem:

Kijelentem, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre kerülök, úgy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 100 000 000 HUF/év, és 50 000 000 HUF/káresemény értékű tervezői tevékenységet magába foglaló, alvállalkozókra kiterjedő felelősségbiztosítási szerződést kötök.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**14. számú melléklet**

**Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által „*Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* tárgyban nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a kiírt közbeszerzési eljárás alapján a szerződéskötés időpontjával egyidejűleg az eljárást megindító felhívásban megjelölt mértékben a teljesítési, az e szerződés teljesítésével egyidejűleg az eljárást megindító felhívásban megjelölt mértékben a rendelkezésre állás biztosítékot az ajánlatkérőként szerződő fél rendelkezésére bocsátom a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott valamely formában.

Továbbá nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontja alapján amennyiben szállítói előleget kívánok igényelni, az előleg visszafizetési biztosítékot, legkésőbb az előlegbekérő dokumentum benyújtásának időpontjáig rendelkezésre bocsátom, és az előleg igazolt visszafizetéséig érvényességét fenntartom a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése szerint.

Kelt: ……

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ajánlattevő cégszerű aláírása

**15. számú melléklet**

**NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL**

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….………………….............................................................. (székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő által „*Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése (KEOP-7.11.0/14-2015-0004)” című projekt keretében tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása* tárgyú közbeszerzési eljárás során nyilatkozunk, hogy

* cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ennek megfelelően nyilatkozatunkat követően csatoljuk az elektronikusan kitöltött cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát

*VAGY*

* Cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a [www.e-cegjegyzek.hu](http://www.e-cegjegyzek.hu) oldalon elérhető céginformációs szolgálat adatbázisából letölthető cégjegyzék-adat a valóságot tükrözi.

Kelt: …..

………………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

**16. számú melléklet**

**Nyilatkozat**

**a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről**

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)

1. A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:

|  |  |
| --- | --- |
| Szervezet neve: |  |
| Székhelye: |  |
| Adóilletősége (ha az nem Magyarország): |  |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: |  |
| Cégjegyzés módja: | önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó) |

1. Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett **gazdálkodó** **szervezet** megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül:
   1. a szervezet **tulajdonosi szerkezete**, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő­zéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosa megismerhető**;
   2. a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy **olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött**;
   3. a szervezet **nem minősül** a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott **ellenőrzött külföldi társaságnak;**
   4. a szervezetben **közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak;** továbbá
   5. **az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény** (a továbbiakban:„**Áht.**”) **41. § (6) bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül,** és a kötelezettségvállaló (OVF) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
2. Tudomásul veszem/vesszük, hogy

* a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést;
* a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;
* jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

1. Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem/felelősségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ……………………..…………..

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| cégszerű aláírás | cégszerű aláírás |

**5. KÖTET**

**KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS, FELADATLEÍRÁS**

**Tartalomjegyzék**

[**1.** **Előzmények**](#_Toc412629895)

[**2.** **A projektgazda rövid bemutatása**](#_Toc412629896)

[**3.** **A projekt keretében megoldandó probléma és a feladat részletes bemutatása**](#_Toc412629897)

[3.1. A megoldandó probléma és a jelenlegi helyzet ismertetése](#_Toc412629898)

[3.2. A projekt (előkészítés + beruházás) céljának bemutatása](#_Toc412629899)

[**4.** **A Vállalkozó feladatai**](#_Toc412629900)

[4.1. A Sajón és a Hernád folyók árvízvédelmi fejlesztési koncepciója](#_Toc412629901)

[4.2. Megvalósíthatósági tanulmány készítése](#_Toc412629902)

[4.3. Területvásárláshoz szükséges előkészítő tervek készítése](#_Toc412629903)

[4.4. Hatásvizsgálati dokumentumok készítése](#_Toc412629904)

[4.5. Vízjogi engedélyezési tervek készítése](#_Toc412629905)

[**5.** **Megrendelővel történő egyeztetések**](#_Toc412629906)

[**6.** **Vállalkozó részére átadandó dokumentumok**](#_Toc412629907)

**7. TELJESÍTÉSI ÜTMETERV**

1. Előzmények

A „Projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra” (KEOP- 7.11.0./14 ) pályázati kiírás célja olyan beruházási projektek előkészítési munkáinak megkezdése, illetve elvégzése, amelyek fizikai megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) terhére.

Jelen közbeszerzésbe adott munka tárgya az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2014-2020 közötti időszakra tervezett, „Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése” című nagyprojektjének előkészítése. A projekt célja a Sajó-Hernád vízgyűjtőterület kritikus helyeinek árvízvédelmi fejlesztése, különös tekintettel a meder állapotára. A beruházás ily módon a KEHOP 1. sz prioritásához kapcsolódik, melynek célja Magyarország árvízi veszélyeztetettségének csökkentése, a klímaváltozás következtében gyakoribbá váló szélsőséges árvizek emberi egészségre és életre, a vagyonra, a vizek minőségére, a környezetre, a kulturális örökségre, a gazdasági tevékenységre és az infrastruktúrára gyakorolt káros hatásainak mérséklése a síkvidéki folyók mentén, illetve az árvizek által fenyegetett hegy- és dombvidékeken.

Jelen közbeszerzésbe adott munka keretében megvalósításra kerülnek a projekt előkészítési munkálatainak egy része, melyeknél elsősorban a projekt előkészítés koncepcionális fázisára koncentrálunk. Az előkészítés során kidolgozásra kerül a projekt koncepció, a tevékenységek ütemterve és a projekt erősségeit és gyengeségeit feltáró megvalósíthatósági tanulmány és a legkritikusabb fejlesztendő töltésszakasz engedélyezési terve.

1. A projektgazda rövid bemutatása

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (röviden OVF) a belügyminiszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, melynek működése az egész ország területére kiterjed. Alaptevékenysége körében ellátja a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó, vizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatos feladatokat, a vízügyi igazgatóságok vízrajzi tevékenységének országos szintű irányítását, a vízrajzi tevékenység összehangolását és fejlesztését, valamint egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló vízügyi központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat. Mindezek mellett a Főigazgatóság koordinálja és felügyeli a Startmunka Program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatok ellátását, és a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő felszíni vizek, vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartását, üzemeltetését, rekonstrukcióját és fejlesztését.

1. A projekt keretében megoldandó probléma és a feladat részletes bemutatása
   1. A megoldandó probléma és a jelenlegi helyzet ismertetése

2010 májusában és júniusában a rekord mennyiségű csapadék miatt a hazai kisvízfolyásokon és nagyobb folyóinkon is, országszerte áradások következtek be. A Sajó, a Bódva és a Hernád együttes áradása kritikus árvízi állapotot eredményezett Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A Magyar Köztársaság Kormánya májusban és júniusban is árvízi veszélyhelyzetet hirdetett ki Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes közigazgatási területére. A megyében ár- és belvíz ellen 208 településen védekeztek. Mintegy 11 500 magán- és önkormányzati épületet és közel 100 ezer ember biztonságát veszélyeztették a megáradt patakok, folyók.Az árvizek során a töltések mentén szivárgó és fakadóvizek jelentek meg, amelyek különösen a belterületek mentén okoztak jelentős károkat. Az ár levonulását követően megkezdődtek a kárfelmérések, melyek alapján a megyében csaknem hatezer ingatlan sérült meg, összesen 284 épület dőlt össze vagy vált életveszélyessé. Hatalmas károk keletkeztek az árvízvédelmi művekben és a mezőgazdasági területeken is. A veszélyhelyzetben 4643 fő került kitelepítésre, akik rokonoknál vagy önkormányzati ingatlanokban kerestek ideiglenesen menedéket.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 2010. év természeti katasztrófáit követően az árvízvédelmi rendszer fejlesztését irányozták elő. Az 1028/2011. (II.22.) Kormányhatározat alapján 2011 elejétől folyamatosan elindultak az árvizek által leginkább veszélyeztetett települések árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő beruházások.A beavatkozások csak a 2010. évi rendkívüli árvizek által legsúlyosabban érintett területek vonatkozásában kerültek elvégzésre.Átfogó, a teljes Sajó, Hernád völgyére kiterjedő, a többi árvízzel szintén érintett település biztonságát megalapozó fejlesztési elképzelések nem kerültek kidolgozásra

A Sajó és a Hernád mellett 26 ártéri öblözetet tartanak nyílván. Az árvízzel veszélyeztetett települések száma 71 db ebből 9 db város, köztük Miskolc, Kazincbarcika, Encs. A veszélyeztettet lakosság száma közel 375.000 fő.A Sajó és a Hernád két oldalán folyamatos árvízvédelmi fővédvonal rendszer nem épült ki, ebből a szempontból, a magyarországi folyószakasz mindkét folyó esetén két fő részre osztható, vannak árvízvédelmi fővédvonallal határolt szakaszai, illetve árvízvédelmi fővédvonallal nem határolt, un. „nyílt árteres” szakaszai. Azokon a folyószakaszokon, ahol a kiépült árvízvédelmi fővédvonal az érintett ártéri öblözetet nem zárja le, ezáltal nem mentesíti teljesen, azt az öblözetet részlegesen árvízmentesítettnek tekintjük és a fővédelmi vonal mögötti területeket – a III. fokú árvízvédelmi készültségi szintet meghaladó, vagy rendkívüli árvizek vonatkozásában, domborzat viszonyokat is figyelembe véve – nyílt ártérként kezeljük.

A Sajó jobb partján és a betorkolló Szinva, Mercse és Hangony patakok torkolati szakaszán kiépült I. rendű árvízvédelmi fővédvonal rendszer, valamint a 2011-12 években kiépült Nagycsécsi és Ónodi körtöltések a 08.07. számú Miskolc-Sajópüspöki árvízvédelmi szakaszhoz tartoznak, amely az ÉMVIZIG kezelésében van. A védelmi szakasz hossza: 33,421 km

A Sajó bal partján és a betorkolló Vörös Jankó, Szuha, Szörnyűvölgyi, Keleméri és Névtelen patakok torkolati szakaszán kiépült I. rendű árvízvédelmi fővédvonal rendszer, valamint a 2011-12 években kiépült Felsőzsolcai körtöltés a 08.06. számú Bánréve-felsőzsolcai árvízvédelmi szakaszhoz tartozik, amely az ÉMVIZIG kezelésében van. A védelmi szakasz hossza: 44,286 km. A fővédvonalak összes hossza: 77,707 km

A Sajó folyó árvízvédelmi fővédvonallal nem határolt, nyílt árterein lévő települések védelmére I. rendű árvízvédelmi műként, un. „körtöltések” épültek, amelyek a települések önkormányzatainak, ill. üzemi (MÁV) kezelésében vannak, az alábbiak szerint:

* A Sajó jobb parti települések körtöltései: Miskolc-Szinva visszatöltésezés, Kazincbarcika-Vadna vasúti, Sajóecsegi. A Sajó jobb parti települések körtöltéseinek összes hossza: 10,8 km
* A Sajó balparti települések körtöltései: A Sajó balparton önkormányzati kezelésű körtöltés nincs.

A települések körtöltéseinek összes hossza: 10,8 km. Az I. rendű árvízvédelmi vonalak (fővédvonal+körtöltés+üzemi) összes hossza: 93,77 km.

A Hernád jobb partján és a betorkolló Vadász és Garadna patakok torkolati szakaszán kiépült I. rendű árvízvédelmi fővédvonal rendszer a 08.08. számú Hernádnémeti-hernádszurdoki árvízvédelmi szakaszhoz tartozik, amely az ÉMVIZIG kezelésében van. A védelmi szakasz hossza: 33,752 km.

A Hernád bal partján és a betorkoló Gönci patak torkolati szakaszán kiépült I. rendű árvízvédelmi fővédvonal rendszer a 08.09. számú Hidasnémeti-bőcsi árvízvédelmi szakaszhoz tartozik, amely az ÉMVIZIG kezelésében van. A védelmi szakasz hossza: 28,294 km. A fővédvonalak összes hossza: 62,046 km

A Hernád folyó árvízvédelmi fővédvonallal nem határolt, nyílt árterein lévő települések védelmére I. rendű árvízvédelmi műként ún. „körtöltések” épültek, amelyek a települések önkormányzatainak kezelésében vannak, az alábbiak szerint:

* A Hernád jobb parti települések körtöltései: Hidasnémeti, Tornyosnémeti, Gibárti, Gibárt-Erőművi, Hernádszentandrási, Ináncsi, Kiskinizsi, Halmaji, Ócsanálosi, Bőcsi (Belső-Bőcsi). A Hernád jobb parti települések körtöltéseinek összes hossza: 22,10 km
* A Hernád bal parti települések körtöltései: Gibárti, Felsődobszai, Hernádkércsi, Nagykinizsi, Szentistvánbaksai, Hernádkaki, Bőcsi (Külső-Bőcsi). A Hernád bal parti települések körtöltéseinek összes hossza: 12,36 km

A települések körtöltéseinek összes hossza: 34,46 km, az I. rendű árvízvédelmi vonalak (fővédvonal+körtöltés) összes hossza: 96,506 km.

Elkészült - az utóbbi évek árvizeinek tapasztalataira alapozva – a mértékadó árvízszintek felülvizsgálata. A Sajó és a Hernád mentén a 74/2014. (XII.23.) a folyók mértékadó árvízszintjéről szóló BM renddelet alapján MÁSZ értékei 50-150 cm magasabbak a korábbiaknál. Az új előírásokhoz viszonyítva - már az eddig is magasság hiányos, kiépítetlen védvonalak - magassági kiépítésének a hiánya tovább nőt.

A projekt által érintett létesítmények, területek – akár meglévő, akár épülő – állami tulajdonban vannak, vagy állami tulajdonba kerülnek. Ezek fenntartása, működtetése az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, mint vagyonkezelő feladata. Ezek a tulajdonjogi és üzemeltetési viszonyok a közeljövőben nem változnak, így a pályázat benyújtásakor, az építés ideje alatt és azt követően a fenntartás ideje alatt is állami tulajdonban maradnak a létesítmények, az ÉMVIZIG vagyonkezelésében.

A nagy beruházás végrehajtásához, területszerzésre is szükség van. A Magyar Államnak és a későbbi kezelőnek a kisajátítási törvényben foglaltaknak megfelelően kell vásárlás útján hozzájutni a megfelelő ingatlanokhoz. Ennek érdekében területszerzési tervet is készít. Amennyiben erre nem nyílik lehetőség, úgy az esetenként hosszadalmas kisajátítási lehetőségekkel fog élni.

A jelenleg érvényben lévő előírások szerint a folyók mértékadó árvízszintjét a belügyminiszter rendeletben állapítja meg, tehát államilag deklarált előírás. A folyók mértékadó árvízszintjével kapcsolatos jelenleg hatályos előírás a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet, amely az ár- és belvízvédekezésről szóló 11/2010. (IV.28.) KvVM rendeletet módosította. E jogszabály célja az árvízvédelmi biztonság növelése, a lakosság és a gazdaság értékeinek fokozott megóvása, az árvízi elöntések által okozott károk csökkentése. Ebből a rendeletből vezethető le továbbá a töltésfejlesztésekhez szükséges magassági kiinduló adat is.

A 2004. évi LXVII tv. a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséről kimondja, hogy „a sorozatos árvizek tapasztalatainak kiértékelése nyilvánvalóvá tette, hogy az árvizek elleni védelemnek kizárólag a töltések magasítására és erősítésére szorítkozó megoldása nem járható út. Emellett az árvizek levezetési feltételeinek, a nagyvízi meder vízszállító-képességének a javítására, illetve helyreállítására” is szükség van. A jelenlegi pályázat keretei között megvalósítandó komplex fejlesztés a Tisza-völgyhöz tartozó Sajó és Hernád folyók védműveinek erősítésével, új töltésszakaszok építésével valamint az állékonyságot veszélyeztető kubikgödrök feltöltésével nagymértékben hozzájárul az árvizek levezetési feltételeinek, a nagyvízi meder vízszállító-képességének a javításához.

Az árvíz- és belvíz-védekezési tevékenységre kötelezetteknek – így az ÉMVIZIG-nek is - a vizek kártételei elleni védekezés műszaki feladatai végrehajtása során a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és belvízvédekezés szerint kell eljárniuk. Ennek a rendeletnek az 1. számú mellékletben megtalálható a jelenlegi projekt keretei között fejlesztendő védvonal.

A 1995. évi LVII. törvényben az Országgyűlés a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető jogokat és kötelezettségek határozta meg. A jogszabály tartalmazza többek között a hullámtéren árvízvédelmi követelmények teljesítésének peremfeltételeit. Eszerint a hullámtér, mint műszaki létesítmény elsősorban a hidraulikai követelmények szerint használható.

A fejlesztéshez kapcsolódnak még továbbá az alábbi jogszabályok:

* A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
* A 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet
* A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
* A 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet
* A 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet
* A 2011. évi CXCVI. törvény
* A 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet.

A tervezett árvízvédelmi tevékenységek, létesítmények megfelelnek a hatályos törvényben, kormányhatározatokban, rendeletekben, illetve ágazati előírásokban megfogalmazott alapelveknek, céloknak. A kiemelt célok közül a projekt a jelenlegi árvízvédelmi rendszer előírásoknak megfelelő biztonságú kiépítését eredményezi.

* 1. A projekt (előkészítés + beruházás) céljának bemutatása

A támogatás keretében az árvízvédelmi beavatkozások értékelését, a nyílt árterekben történő védekezés lehetőségeit és ezekre alapozva a Sajó és Hernád völgyében szükséges beavatkozásokat kívánjuk elvégezni. Külön vizsgálat tárgyát képezi a Hernád és Sajó völgyében kiépíthető árvízszint csökkentő tározók és árvízmegosztás megvalósítási lehetőségének vizsgálata.

Az utóbbi évek árvizeinek tapasztalatait is figyelembe véve, készült el a mértékadó árvízszintek felülvizsgálata. A Sajó és a Hernád mentén az új adatokra épülő számítások szerint a MÁSZ értékei átlagosan 100 cm-rel magasabbak a korábbiaknál. Fontos megjegyezni, hogy a védvonalak helyenként a régi előírásoknak sem felelnek meg.

El kell készíteni a Sajón és a Hernád folyók az új mértékadó árvízszintre és az utóbbi évek árvizeinek tapasztalataira alapozott árvízvédelmi fejlesztési koncepcióját, az árapasztó tározók létesítési lehetőségének, szükség szerinti vízhozam megosztásnak a vizsgálatával. A tervezett fejlesztések hatáselemzését el kell végezni, melyet hidrodinamikai modellezéssel kell alátámasztani. A meglévő árvízvédelmi rendszer tekintetében, vizsgálni kell az árvízvédelmi földtöltéseket, az árvízvédelmi parapetfalas szakaszokat, a magasparti szakaszokat, a keresztező műtárgyakat és létesítményeket, a becsatlakozó vízfolyások visszatöltésezéseit. Az árvízvédelmi fejlesztési koncepciónak ki kell térnie a meglévő önkormányzati körtöltések és egyéb meglévő védvonalak fejlesztési szükségleteire továbbá az árvíz mentesítetlen települések védelmére. A fejlesztési koncepciónak összhangban kell lenni az érintett települések rendezési tervével és a nagyvízi mederkezelési tervekkel. A fejlesztési koncepció kidolgozása során figyelembe kell venni a jelenleg zajló és a tervezett infrastrukturális (út,vasút) fejlesztéseket. Az előirányzott fejlesztések egyik fontos eleme a fejlesztéshez szükséges területek kisajátítása, melynek területi és költségbecslését el kell végezni.

Lehetséges műszaki megoldások és működő referenciák bemutatása

* Meglévő árvízvédelmi töltések fejlesztése

Az elvégzett geodéziai bemérések és talajmechanikai feltárások és árvízi tapasztalatok alapján az árvízvédelmi töltések magasítása, keresztmetszeti növelése, az altalaj és a töltéstest vízzáróságának biztosítása, állékonysági problémák megszüntetése, töltést keresztező létesítmények (zsilipek, átemelő szivattyúk, nyomócsövek, vezetékek, stb.) szükség szerinti átépítése, kapacitásának növelése.

* Új árvízvédelmi töltések építése

A kimerült magassági biztonságú magasparti szakaszokon az árvízi biztonság megteremtésének érdekében a meglévő védvonalak kihosszabbítása, új töltések építése (belterületi szakaszokon vasbeton fal építése, illetve mobil gátak beszerzése),töltést keresztező létesítmények (zsilipek, átemelő szivattyúk, nyomócsövek, vezetékek, stb.) szükség szerinti átépítése, kapacitásának növelése.

* Települési körtöltések fejlesztése

Az elvégzett geodéziai bemérések és talajmechanikai feltárások és árvízi tapasztalatok alapján a meglévő körtöltések magasítása, keresztmetszeti növelése, az altalaj és a töltéstest vízzáróságának biztosítása, állékonysági problémák megszüntetése, töltést keresztező létesítmények (zsilipek, átemelő szivattyúk, nyomócsövek, vezetékek, stb.) szükség szerinti átépítése, kapacitásának növelése.

* Új körtöltések építése

A körtöltéshez csatlakozó kimerült magassági biztonságú magasparti szakaszokon az árvízi biztonság megteremtésének érdekében a meglévő körtöltések kihosszabbítása, új töltések építése (vasbeton fal építése, illetve mobil gátak beszerzése), töltést keresztező létesítmények (zsilipek, nyomócsövek, vezetékek, stb.) építése, kiváltása, a zsilipekhez megfelelő belvízátemelő szivattyúkapacitás biztosítása.

* Árapasztó tározók
  + Tekintettel a szűk folyóvölgyekre, a Sajó és Hernád folyók mentén lévő mentesített, illetve részlegesen mentesített ártéri öblözetekben csak un. oldaltározós árapasztó tározók építhetők ki a meglévő I. rendű árvízvédelmi töltés felhasználásával.
  + Létesítményei:
    - Meglévő I. rendű fővédvonal szükség szerinti fejlesztése, új határoló töltés, illetve körtöltés kiépítése a tározó területén érintett települések védelmére, illetve a tározott víz szétterülésének korlátozására.
    - Vízbeeresztő- és leeresztő műtárgyak kiépítése.
    - A vízvezető csatornák (vápák) kialakítása, vízkormányzó műtárgyak építése, szükség szerinti szivattyús átemelő kapacitás biztosítása.
    - Véderdők telepítése.
* Árapasztó vápák
  + Azokon a Sajó és Hernád folyószakaszokon, ahol a folyók nagyvízi medrét a kiépült töltések, körtöltések, a domborzati viszonyok jelentősen leszűkítik, és a települések közelsége miatt töltésáthelyezésre nincs lehetőség, ott un. árapasztó vápák kialakításával lehet a levonuló árvizeket megosztani, ezáltal az árvízszinteket csökkenteni.
  + Létesítményei:
    - Vápacsatorna kialakítása, amely lehet a meglévő terepszint alatt bevágásban, vagy a terepszint fölött un. kísérő töltésekkel/depóniákkal, illetve a terepszint adottságok függvényében a kettő kombinációja.
    - Töltések, körtöltések építése a vápa mentén lévő települések belterületének, infrastrukturális létesítmények védelme érdekében.
    - Műtárgyak kialakítása a víz kivezetési és visszavezetési helyeken.
    - Az árapasztó vápát keresztező infrastrukturális létesítmények kiváltása, átépítése.
    - Árapasztó vápa kialakítása van folyamatban a Sajó folyó 2.20 számú Felsőzsolca-boldvai részlegesen mentesített ártéri öblözetében. A vápa bevágásban (terepszint alatt) külön kísérő töltések és depóniák nélkül, valamint bevezető és visszavezető műtárgyak nélkül kerül kialakításra, az érintett infrastrukturális létesítmények kiváltásával. A 120 m szélességű, 5,3 km hosszúságú árapasztó vápát egyik oldalról az M30-M26 sz. Miskolcot elkerülő utak határolják, míg a másik oldalról a megépült felsőzsolcai körtöltés és az építés alatt lévő arnóti körtöltés határolja. A vápával kapcsolatosan fenntartási, üzemelési tapasztalatunk nincs.

Az árvízvédelmi rendszerre vonatkozó legsürgősebb feladatok előkészítését vízjogi létesítési terv szinten el kell végezni, hogy 2014-2020. évi támogatási időszakban megvalósíthatóak legyenek. Az engedélyes tervezéssel érintett terület várhatóan, a árvízvédelmi fejlesztési koncepció függvényében a Hernád folyó alsó szakasza Hernádnémeti-Gesztely térségében.

* A vízilétesítményekterveit olyan szakmai színvonalon és részletességgel kell elkészíteni, hogy az vízjogi engedélyezésre alkalmas legyen, talajmechanikai feltárással és részletes geodéziai felméréssel, anyag-nyerőhelyre adott javaslattal. A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges ingatlanokról kimutatást kell készíteni, a területek igénybevételéhez szükséges hivatalos földhivatali munkarészek elkészítése és a tulajdoni lapok beszerzését nem tartalmazza a feladat. A tervdokumentációnak mennyiségszámítást és költségbecslést is tartalmaznia kell.
* A legsürgősebb feladatokra el kell készíteni az előzetes vizsgálati dokumentációt és a NATURA2000 területek érintettsége miatt szükséges hatásbecslést.
* Meg kell határozni a szükséges területek kisajátítását, ezért kimutatást kell készíteni a fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges ingatlanokról és az igénybe veendő területek nagyságáról, valamint meg kell határozni annak becsült kisajátítási költségét.

**A projekt más projektekhez és tervekhez való kapcsolódásának bemutatása**

A koncepció és projekt egészének kidolgozása során alapvetően meghatározó szempont a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló ún. Víz Keretirányelvben és annak végrehajtása kapcsán a célterületre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel és az árvízi kockázatok felméréséről, értékeléséről és kezeléséről szóló irányelv végrehajtási folyamatával, illetőleg az elkészítés alatt álló nagyvízi mederkezelési tervekkel való maximális összhang megteremtése.

Az Európai Unió 2007-ben elfogadta az árvízkockázatok kezeléséről szóló irányelvet (2007/60/EK irányelv az árvízi kockázatok felméréséről értékeléséről és kezeléséről, továbbiakban: Árvízi irányelv), amelyhez Magyarország is csatlakozott. Az irányelv célja, hogy az Európai Unió Víz Keretirányelvéhez igazodva csökkentse az árvízkockázatot és mérsékelje az árvizek káros következményeit az Európai Unióban. Az irányelv megköveteli, hogy az árvízkockázat kezeléséről az országhatárokon túlmutatóan tárgyaljanak, valamint kötelezettség vállalásra ösztönöz az átláthatóság javítása és az állampolgárok bevonása érdekében. A tagállamoknak, így Magyarországnak is most már kötelező feladata meghatározni a folyók vízgyűjtő medencéjét és a hozzá kapcsolódó árvízveszélyes part menti területeket, továbbá árvízkockázati térképeket és kezelési terveket kidolgozni ezekre a területekre.

A követelmények végrehajtása – a KEOP árvízkockázat-kezelési konstrukció keretében – három fázisban valósul meg:

* Az I. fázis tartalmazza a módszertani, előkészítő munkákat mind a veszély-, kockázati térképezésre, mind a kockázatkezelési tervezésre vonatkozóan.
* A II. fázisban készül el az előzetes kockázatbecslés és az országos veszélytérképezéshez szükséges adatokat beszerzése, illetve előállítása. Egy kiválasztott mintaterületen veszély- és kockázati térképek és kockázatkezelési tervek készülnek.
* A III. fázisban készülnek el országosan a veszélytérképek, a kockázati térképek és a stratégiai kockázatkezelési tervek az előzetesen érintettnek ítélt, azaz elöntésnek kitett területekre.

A projekt III. fázisa a tervek szerint 2015. évben befejeződik be, ugyanakkor a mindezidáig előállított felmérési adatok, modellfuttatási eredmények, országos veszély-és kockázati térképek, és egyéb keletkező dokumentumok, adatok rendelkezésre állnak és teljes mértékben hozzáférhetők annak érdekében, hogy a Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése keretében tervezett beavatkozások kellő megalapozottsággal kerüljenek kidolgozásra.

A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés az EU VKI végrehajtására irányul. Az Európai Unió vízgazdálkodásra vonatkozó legfontosabb jogszabályának, a Víz Keretirányelvnek (VKI) az előírásait minden tagállamnak végre kell hajtania. A VKI fő célkitűzése, hogy lehetőleg 2015-re elérjük a felszíni vizek és a felszín alatti vizek „jó állapotát”. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. Ezzel összhangban a kitűzött cél a vízfolyások, állóvizek, jó ökológiai és kémiai, valamint a felszín alatti vizek jó mennyiségi és kémiai állapotának elérése.

Fentiek végrehajtására irányulóan a hazai vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés során megtörtént a felszíni (vízfolyás, állóvíz) és felszín alatti víztestek (talajvizek, rétegvizek, termálvizek, stb.) lehatárolása, a víztesteket érő negatív hatások (szennyező forrásokat, egyéb beavatkozásokat) feltárása, valamint a célkitűzések és azok elérését célzó javaslatok, intézkedések meghatározása.

A felszíni víztesteket érő hatások (pontszerű/diffúz szennyezések, mederbeli beavatkozások, fürdőhelyek, éghajlatváltozás, stb.) számbavétele alapján a szükséges célkitűzések, illetve intézkedések kerülnek megállapításra.Itt is fontos hangsúlyozni, hogy a jelen projektben tervezett beavatkozásokat össze kell hangolni a jó állapot eléréséhez szükséges, tervezett, illetve megvalósítás alatt álló Víz Keretirányelv szerinti intézkedésekkel.

A VGT-ben alegység terv szinten megjelenő intézkedési szempontok lehetnek: a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása; a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével; a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével; a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük megakadályozása; az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése.Az elsődleges céljuk szerint alapvetően különböző projektek összhangjára jó példa hogy az alább bemutatásra kerülő nagyvízi mederkezelési tervek készítése során tervezett, az árvízvédelmi tevékenység negatív hatásait csökkentő intézkedések a jelenleg felülvizsgálat alatt álló vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben (VGT 2.0) is szerepeltetésre kerülnek.

A 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet rendelkezik a nagyvízi medrekre vonatkozó kezelési tervek elkészítéséről. A folyók nagyvízi medrének kezelése több cél összehangolását igényli. A célrendszer tartalmát a folyó tulajdonságainak a társadalom életében és jövőjében érvényesülő szerepe jelöli ki. Ezek szerint cél, hogy a folyó ne okozzon az érintett lakosság számára vállalhatatlan élet-és vagyon kockázatot, az maradjon természetes élőhely és tájalkotó érhálózat, valamint legyen forrása a társadalom anyagi és szociális szükségleteinek kielégítéséhez.

A nagyvízi medernek alkalmasnak kell lennie a természetes hidrológiai szerepére, azaz a víz, a jég és a hordalék levezetésére, továbbá alkalmasnak kell még lennie a tájban honos élőszervezetek fejlődésére, valamint a víz és a partok emberi használatára.Mindezen belül a nagyvízi mederkezelési tervek fő feladata a folyó nagyvízi medrének kezeléséhez, használatához és hasznosításához szükséges árvízvédelmi előírások megállapítása. Az előbbi célokat más kezelési tervekkel és előírásokkal való korrelációval kell támogatni. Itt szintén ki kell emelni a nagyvízi mederkezelési tervek fentebb már említett kapcsolatát a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel, illetőleg összhangját például a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély-és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V.13.) Korm. rendelet vonatkozó pontjaiban foglaltakkal.

A projekt céljait tekintve a KEHOP 1. prioritástengely 4. számú „A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség fejlesztése” című Intézkedés részét képező nagyprojekthez illeszkedik. A nagyprojekt megközelítőleg **2,2 milliárd Ft**-ból valósulna meg.

1. A Vállalkozó feladatai

Az ajánlati felhívással összhangban a vállalkozó fő feladatai (teljes mennyiség) az alábbiak:

* A Sajón és a Hernád folyók árvízvédelmi fejlesztési koncepciója;
* Megvalósíthatósági tanulmány készítése;
* Kiegészítő, egyéb tevékenységek;
* Hatásvizsgálati dokumentumok készítése;
* Vízjogi engedélyezési tervek készítése;
  1. A Sajón és a Hernád folyók árvízvédelmi fejlesztési koncepciója (Tervekhez és engedélyekhez kapcsolódó projekt előkészítési tevékenység))

El kell készíteni a Sajón és a Hernád folyók az új mértékadó árvízszintre és az utóbbi évek árvizeinek tapasztalataira alapozott árvízvédelmi fejlesztési koncepcióját, az árapasztó tározók létesítési lehetőségének, szükség szerinti vízhozam megosztásnak a vizsgálatával. A tervezett fejlesztések hatáselemzését el kell végezni, melyet hidrodinamikai modellezéssel kell alátámasztani. A meglévő árvízvédelmi rendszer tekintetében, vizsgálni kell az árvízvédelmi földtöltéseket, az árvízvédelmi parapetfalas szakaszokat, a magasparti szakaszokat, a keresztező műtárgyakat és létesítményeket, a becsatlakozó vízfolyások visszatöltésezéseit. Az árvízvédelmi fejlesztési koncepciónak ki kell térnie a meglévő önkormányzati körtöltések és egyéb meglévő védvonalak fejlesztési szükségleteire továbbá az árvíz mentesítetlen települések védelmére. A fejlesztési koncepciónak összhangban kell lenni az érintett települések rendezési tervével és a nagyvízi mederkezelési tervekkel. A fejlesztési koncepció kidolgozása során figyelembe kell venni a jelenleg zajló és a tervezett infrastrukturális (út,vasút) fejlesztéseket. Az előirányzott fejlesztések egyik fontos eleme a fejlesztéshez szükséges területek kisajátítása, melynek területi és költségbecslését el kell végezni. A vizsgálatoknak ki kell terjedniük a teljes nagyvízi mederre.

A fejlesztési koncepciónak azonosítania kell a legsürgősebben elvégzendő feladatokat, melyek a KEHOP keretében javasolt megvalósítani.

**A Sajó és a Hernád folyók árvízvédelmi fejlesztési koncepcióját 4 példány nyomtatott és 1 példány szerkeszthető digitális formátumban kell leszállítani.**

* 1. Megvalósíthatósági tanulmány készítése (Tanulmányok vizsgálatok elkészítése)

A megvalósíthatósági tanulmány a fejlesztési koncepcióban megjelölt legsürgősebben elvégzendő feladatokra kell elkészíteni.

A megvalósíthatósági tanulmánynak tartalmaznia kell:

* A Sajó-Hernád projekt stratégiai indoklása,
* A projekt megvalósításához kapcsolódó igényfelmérést, a beruházás kiváltó okai,
* A beruházási projekt koncepciójának leírása,
* Adatgyűjtés, műszaki állapotfelmérés, dokumentálás,
* A beruházás létesítményeihez tartozó potenciális helyszínek feltárását,
* Alternatíva/opcióelemzés (stratégiai szinten, műszaki megoldási alternatívák szintjén globálisan és elemenként),
* A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján elérhető „legjobb gyakorlatok” bemutatása,
* Az egyes opciókhoz tartozó tartozó beruházási és üzemeltetési/fenntartási költségek meghatározása,
* Az egyes opciók költséghatékonysági elemzése,
* Az egyes opciók gazdasági-társadalmi költségeinek elemzése,
* Az egyes opciókhoz tartozó előzetes környezet felmérés („scoping” és/vagy „screening”),
* A projekt jellegétől függően a 2000/60/EK Vízkeret Irányelv 4.7 cikkéhez tartozó elemzés megkezdése,
* Az egyes opciókhoz tartozó éghajlatváltozásnak való kitettség elemzése,
* Az egyes opciók összehasonlításának eredménye, a legjobb alternatíva kiválasztása, bemutatása,
* , További, projekt előkészítés és megvalósítás megtervezéséhez kapcsolódó - árvízi biztonsági elvárások, hatásvizsgálati igények szerinti – esetlegesen szükséges kiegészítő elemzések elvégzése
* Kockázatok és azok kezelésének terve,

**A fejlesztési projekt megvalósíthatósági tanulmányát 4 példány nyomtatott és 1 példány szerkeszthető digitális formátumban kell leszállítani.**

* 1. Kiegészítő, egyéb tevékenységek (Terület előkészítés területrendezés előkészítő feladatai))
* A beruházási projekt állami támogatási szabályoknak való megfelelőségi vizsgálata és ennek hatása a támogatásra;
* A területvásárláshoz szükséges előkészítő intézkedések (tervek) (A fejlesztési koncepcióban megjelölt legsürgősebben elvégzendő feladatokra területigénybevételi tervet kell elkészíteni. A területigénybevételi tervben kimutatást kell készíteni a projekt által érintett területek a tulajdoni és használati adatiból, és meg kell becsülni a projekt területigénybevétellel kapcsolatos költségeit.);
* a projekt egyeztetése a partnerintézményekkel;
* a projekt előkészítésből még hátralevő tevékenységek megvalósításának részletes ütemterve és a beruházási projekt éves ütemterve;
* Az előkészítési projektet végrehajtó szervezet kapacitásainak felhasználása a beruházási projektben;

**A kiegészítő tanulmányt 4 példány nyomtatott és 1 példány szerkeszthető digitális formátumban kell leszállítani**

**A kiegészítő tanulmány részeként a területigénybevételi tervet 4 példány nyomtatott és 1 példány szerkeszthető digitális formátumban kell leszállítani.**

* 1. Hatásvizsgálati dokumentumok készítése (Tanulmányok vizsgálatok elkészítése)
* előzetes környezeti hatásvizsgálat („screening”) dokumentumai, Natura 2000 területekre gyakorolt hatás, kummulatív hatások, a dokumentum egyeztetése az illetékes környezetvédelmi hatósággal;

A fejlesztési koncepcióban megjelölt legsürgősebben elvégzendő feladatokra el kell készíteni az előzetes vizsgálati dokumentációt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint.

**Az előzetes környezeti vizsgálati dokumentációt 4 példány nyomtatott és 1 példány szerkeszthető digitális formátumban kell leszállítani.**

4.5. Vízjogi létesítési engedélyezési tervek készítése (Tervekhez és engedélyekhez kapcsolódó projekt előkészítési tevékenység) (A fejlesztési koncepcióban megjelölt legsürgősebb állami védvonalon elvégzendő fejlesztési feladatokra vízjogi létesítési engedélyezési tervet kell készíteni a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet szerint tartalommal.

**A vízjogi létesítési engedélyezési tervet 8 példány nyomtatott és 1 példány szerkeszthető digitális formátumban kell leszállítani.**

A Vállalkozónak partnerséget szükséges kiépítenie egy társadalmi szervezettel - partnerségi megállapodás formájában - szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséig. A Vállalkozónak partnerség kiépítésének keretében, a szerződött társadalmi szervezetet be kell vonnia a tervezési munkálatokba (a Vállalkozó által meghatározottak folyamatokba).

**A partnerségi megállapodást 2 példány nyomtatott formában kell leszállítani a teljesítési véghatáridőig.**

A Vállalkozónak a 2014. – 2020. közötti időszakban való egyes tervezett projektek megvalósításának előkészítésére irányuló Támogatási kérelmek összeállításában közre kell működnie. A támogatási kérelmek elkészítéséhez, és benyújtásához szükséges követelményeket rögzítő leírások rendelkezésre állásától függően a teljesítési időszakban, vagy rendelkezésre állás keretében.

A projekt megvalósításának keretében tájékoztató alhonlap készül a Megrendelő honlapján, melynek tartalmi feltöltésében szükséges a Vállalkozónak közreműködnie.

1. VÁLLALKOZÓ A 24 HÓNAPOS Rendelkezésre állásIidőszakában

Vállalkozó köteles rendelkezésre állni Megrendelő által lefolytatandó vízjogi létesítésiengedélyezési eljárás során teljesítendő hiánypótlások teljesítésében, valamint a jelen eljárás alapján megvalósuló létesítési engedélyes tervekre és megvalósíthatósági tanulmányra alapuló közbeszerzési eljárás(ok)ban felmerülő kérdések megválaszolásában.

1. Megrendelővel történő egyeztetések, jelentések

Vállalkozónak a szerződés teljesítése során folyamatosan egyeztetnie kell a Megrendelővel. A Megrendelő által adott utasításokat, észrevételeket figyelembe kell vennie. Az egyeztetéseket jegyzőkönyvvel dokumentálni kell.

A tervezési folyamat során a Megrendelővel egyeztetni szükséges.

A Vállalkozónak a szerződés megkötését követő 10 napon belül **projektindító megbeszélést** kell szerveznie a Megrendelő részvételével, melyről projektindító jelentést is szükséges készítenie a műszaki leírásban, és az ajánlatában megjelölt feladatok teljesítéseinek ütemezésével kapcsolatban.

A Vállalkozónak **havonta időközi előrehaladási jelentéseket** kell készítenie a Megrendelő tájékoztatásának céljából, továbbá a végteljesítéséhez **záró előrehaladási jelentést** szükséges készítenie. A záró előrehaladási jelentést a szerződés szerint elvárt dokumentumok leadásával egyidejűleg szükséges benyújtani. A részteljesítéshez **köztes előrehaladási jelentést** kell benyújtania.

Az egyes részszámlák, és végszámlák benyújtásának alapfeltétele a teljesítéssel kapcsolatos dokumentumok megadott példányszámban formai követelményeknek való megfelelés, és köztes előrehaladási (végszámlánál záró) jelentés benyújtása.

**Köztes, illetve záró előrehaladási jelentéseket 4 példány nyomtatott formában kell leszállítani, a havi időközi előrehaladási jelentéseket 1 példány nyomtatott formában kell leszállítani.**

1. Rendelkezésre álló dokumentumok köre

* Nagyvízi mederkezelési tervek a Sajó és Hernád folyókra vonatkozóan.
* 2010. évi május-júniusi árvizek dokumentációi (légifotók, összefoglaló jelentés)
* Az árvízvédelmi rendszer nyilvántartási tervei
* Hernád nagyvízi meder vizsgálatához készült felmérési eredmények (Hernád teljes szakasz, Sajó Tisza torkolat és Hernád torkolat között)
* Meglévő Sajó és Hernád Önkormányzati körtöltések tervdokumentációi és töltéskorona felmérése
* Sajó terepmodell (Bódva torkolat és országhatár között)
* Sajó folyó árvízvédelmi célú légi felvételezése című projekt 2014. évi eredmények (felmérések, Dubicsány térségének árvízvédelmi problémáinak hidradinamika modell vizsgálata)
* Tisza Tokaj-Sarud közötti szakasz hullámtér felmérés
* 2010. évi árvíz lokalizációs tevékenységek
* Sajó-Hernád völgyre vonatkozó vízügyi igazgatóság által készített árvízvédelmi fejlesztési elképzelések számba vétele.
* Települések vízkárelhárítási tervei 90 db
* Duzzasztóművek műszaki dokumentációi és üzemeltetési utasításai
* Sajó és Hernád folyók által érintett vízgyűjtő gazdálkodási alegységek dokumentumai
* Árvíz Kockázat Térképezési és Kezelési Projektekben eddig elkészült felmérések, térképek és jelentések.
* ÉMVIZIG árvízvédelmi felkészülései terve

A fent megjelölt dokumentumok köre a lehető legteljesebben került meghatározásra. A már rendelkezésre álló dokumentumok összegyűjtése és elemzése, valamint a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeinek bemutatása, aktualitásának vizsgálata az előkészítést végző vállalkozó feladata lesz.

Pénzügyi teljesítési ütemterv

| **Számlák** | **Kifizetés százalékos mértéke az összköltség tekintetében (%)** | **Tevékenységek** | **Teljesítési határidők**  (nem időrendi sorrendben) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Részszámla** | 30 | Sajó és a Hernád folyók árvízvédelmi fejlesztési koncepció terve | *(ajánlattevő vállalása szerint)* |
| **Végszámla** | 70 | Megvalósíthatósági Tanulmány | 2015. november 16. |
| Kiegészítő Tanulmány |
| Hatásvizsgálati Dokumentáció |
| Vízjogi engedélyes tervek |
| **Mindösszesen:** |  |  |  |

A Megrendelő előteljesítést elfogad. Az előleg legkésőbb a végszámla értékéből kerülhet elszámolásra. Előleg elszámolására vonatkozólag a Vállalkozó ütemtervet nyújt be a vállalkozási szerződés megkötésével egyidejűleg a Megrendelő részére. A megjelölt teljesítési határidő fix határidő, az nem módosítható. A végteljesítés alkalmával a Vállalkozónak a teljes szerződésszerűen teljesített, befejezett (összesített) kész dokumentációkat le kell szállítania.

1. Amennyiben értelmezhető [↑](#footnote-ref-1)
2. Ezen összegnek meg kell egyeznie a Felolvasólapon szereplő vállalkozói díjjal. [↑](#footnote-ref-2)
3. Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi Ajánlattevő köteles megtenni. [↑](#footnote-ref-3)
4. \* A nem kívánt szöveg törlendő! [↑](#footnote-ref-4)
5. Jelen nyilatkozatot kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-5)
6. A megfelelő rész kitöltendő! [↑](#footnote-ref-6)
7. A megfelelő rész kitöltendő! [↑](#footnote-ref-7)
8. . A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg **közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat** formájában. [↑](#footnote-ref-8)
9. A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjában foglalt kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő(részvételre jelentkező) választása szerint a következők szerint lehet igazolni:

   a) **ajánlattevő saját nyilatkozatot nyújt be (a fentiek szerint - 6. sz. iratminta) arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá**, vagy

   b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. [↑](#footnote-ref-9)
10. Megfelelő válasz aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-10)
11. Megfelelő válasz aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-11)
12. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos:

    ra) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

    rb) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 § (4) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

    rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

    rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

    1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

    2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

    3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

    re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; [↑](#footnote-ref-12)
13. Szükség esetén bővíthető! [↑](#footnote-ref-13)
14. az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezet vezető tisztségviselője [↑](#footnote-ref-14)
15. Szükség esetén bővíthető! [↑](#footnote-ref-15)
16. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-16)
17. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-17)
18. A nyilatkozathoz az ajánlatban mellékelni kell az összes felsorolt bank minden felsorolt bankszámlára vonatkozó a felhívásban meghatározott tartalmú nyilatkozatát [↑](#footnote-ref-18)
19. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-19)
20. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-20)
21. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-21)
22. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-22)
23. Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. [↑](#footnote-ref-23)
24. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-24)
25. Amennyiben munkáltatóként nem ajánlattevő kerül feltüntetésre úgy kérjük legyenek tekintettel a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseire! A tényleges munkáltatót kapacitást nyújtó szervezetként és a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontjára tekintettel egyben alvállalkozóként az ajánlatban szükséges bemutatni! [↑](#footnote-ref-25)
26. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-26)
27. Kérjük a nyilatkozatban az eljárást megindító felhívás Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontjában meghatározott pozíciókat adják meg! [↑](#footnote-ref-27)
28. A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-28)